## Avtalat
Artnr | NyDatum | Benämning 1 | Benämning 2 | ProdNamn | Bild | LevArtNr | LevNamn | MBE Kund | Enhet | PrisPerEnhet | PVC | Latex
55189 | 20170301 | ADAPTER 1MM F BOOSTER | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERRAD | Nej | 15401 | JOHNSON&JOHNSON AB | 50 | ST | 5.32 | Fri från PVC | Fri från latex
82441 | 20011119 | ADAPTER 3MM F BOOSTER | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERRAD | Ja | 15402 | JOHNSON&JOHNSON AB | 50 | ST | 5.32 | Fri från PVC | Fri från latex
82442 | 20011119 | ADAPTER 6MM F BOOSTER | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERRAD | Ja | 15403 | JOHNSON&JOHNSON AB | 50 | ST | 5.32 | Fri från PVC | Fri från latex
55227 | 20170301 | AUTOKLAVTEJP M INDIKERING 18MMX50M | T ÅNGAUTOKLAV | BROWNE | Nej | 0162AB | REKAL AB | 1 | ST | 22.33 | Fri från PVC | Fri från latex
55228 | 20170301 | AUTOKLAVTEJP M INDIKERING 18MMX50M | T ÅNGAUTOKLAV EXTRA FÄSTANDE | BROWNE | Nej | 0167AB | REKAL AB | 1 | ST | 22.56 | Fri från PVC | Fri från latex
55187 | 20170301 | AUTOKLAVTEJP M INDIKERING 18MMX55M | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | COMPLY | Nej | 1228 | 3M SVENSKA AB | 1 | ST | 129 | Fri från PVC | Fri från latex
55190 | 20170301 | AUTOKLAVTEJP M INDIKERING 24MMX50M | T ÅNGAUTOKLAV | AMCOR SPS | Nej | 6030002450 | MEDIPLAST AB | 1 | ST | 21.5 | Fri från PVC | Fri från latex
55229 | 20170301 | AUTOKLAVTEJP M INDIKERING 24MMX50M | T ÅNGAUTOKLAV EXTRA FÄSTANDE | BROWNE | Nej | 0168AB | REKAL AB | 1 | ST | 29.32 | Fri från PVC | Fri från latex
55191 | 20170301 | AUTOKLAVTEJP M INDIKERING 24MMX55M | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | CLINIPAK | Nej | LF25TAPE3390PLAS | MEDIPLAST AB | 1 | ST | 111 | Fri från PVC | Fri från latex
55230 | 20170301 | AUTOKLAVTEJP M INDIKERING 24MMX55M | T ÅNGAUTOKLAV | BROWNE | Nej | 0163AB | REKAL AB | 1 | ST | 27.5 | Fri från PVC | Fri från latex
55231 | 20170301 | AUTOKLAVTEJP U INDIKERING 18MMX50M | T ÅNGAUTOKLAV | BROWNE | Nej | 0160AB | REKAL AB | 1 | ST | 15.3 | Fri från PVC | Fri från latex
82439 | 20011119 | BOOSTER | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERRAD | Ja | 15400-020 | JOHNSON&JOHNSON AB | 20 | ST | 18.75 | Fri från PVC | Fri från latex
55188 | 20170301 | ELEKTRONISKT TESTSYSTEM | T ÅNGAUTOKLAV | ETS | Nej | 4208 | 3M SVENSKA AB | 1 | ST | 14495 | Fri från PVC | Fri från latex
55214 | 20170301 | FUKTABS PAPPER 200X300MM | VIT 100% CELLULOSA | STERISHEET ARJO LINER | Nej | 095716Y | ONEMED SVERIGE AB | 500 | ST | 0.22 | Fri från PVC | Fri från latex
49182 | 20130301 | FUKTABS PAPPER 250X300MM | VIT 100% CELLULOSA | STERISHEET ARJO LINER | Ja | 957325 | ONEMED SVERIGE AB | 500 | ST | 0.25 | Fri från PVC | Fri från latex
49183 | 20130301 | FUKTABS PAPPER 305X410MM | VIT 100% CELLULOSA | STERISHEET ARJO LINER | Nej | 957334 | ONEMED SVERIGE AB | 500 | ST | 0.38 | Fri från PVC | Fri från latex
49185 | 20130301 | FUKTABS PAPPER 457X550MM | VIT 100% CELLULOSA | STERISHEET ARJO LINER | Nej | 095771X | ONEMED SVERIGE AB | 500 | ST | 0.77 | Fri från PVC | Fri från latex
52437 | 20150206 | INDIKATOR BIOL SPORPROV | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERRAD CYCLESURE | Nej | 14324-30 | JOHNSON&JOHNSON AB | 1 | ST | 46.6333 | Fri från PVC | Fri från latex
55232 | 20170301 | INDIKATOR BIOL SPORPROV | T ÅNGAUTOKLAV | BROWNE | Nej | 2232AB | REKAL AB | 100 | ST | 16 | Fri från PVC | Fri från latex
49179 | 20130301 | INDIKATOR F ORANGE LASTKONT PCD | T ÅNGAUTOKLAV | STERI RECORD | Ja | G211-255 | MEDIQ SVERIGE AB | 500 | ST | 4.6 | Fri från PVC | Fri från latex
49174 | 20130301 | INDIKATOR LASTKONTR | T FORMALDEHYDAUTOKLAV | STERIKING | Nej | WI-FO250/500 | MEDIQ SVERIGE AB | 250 | ST | 0.88 | Fri från PVC | Fri från latex
49175 | 20130301 | INDIKATOR LASTKONTR | 134°3,5MIN-121°20MIN T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-AC250/500 | MEDIQ SVERIGE AB | 250 | ST | 0.86 | Fri från PVC | Fri från latex
55233 | 20170301 | INDIKATOR LASTKONTR | 134° 7MIN-121° 15MIN T ÅNGAUTOKLAV | BROWNE | Nej | 3725AB | REKAL AB | 200 | ST | 1.16 | Fri från PVC | Fri från latex
69654 | 20010508 | INDIKATOR LASTKONTR | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERRAD INDICATOR STRIP | Ja | 14100 | JOHNSON&JOHNSON AB | 1000 | ST | 0.738 | Fri från PVC | Fri från latex
49180 | 20130301 | INDIKATOR ÅNGPEN TEST | T LITEN ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-DC20 | MEDIQ SVERIGE AB | 20 | ST | 22.9 | Fri från PVC | Fri från latex
55234 | 20170301 | INDIKATOR ÅNGPEN TEST | T STOR ÅNGAUTOKLAV | BROWNE | Nej | 2352 AB | REKAL AB | 20 | ST | 20 | Fri från PVC | Fri från latex
49176 | 20130301 | INDIKATORSET LASTKONTR HELIX | HÅLLARE O 250ST STRIP T ÅNGAUTOKLAV | STERI RECORD | Ja | WI-HX400 | MEDIQ SVERIGE AB | 1 | ST | 945 | Fri från PVC | Fri från latex
46230 | 20010101 | INSTRUMENTSKYDD PA 10,5X5CM VIKT | 30MM SLITS | CLINIPAK | Ja | 6081143073 | MEDIPLAST AB | 1000 | ST | 0.69 | Fri från PVC | Fri från latex
72937 | 20010101 | INSTRUMENTSKYDD PA 10,5X5CM VIKT | 15MM SLITS | CLINIPAK | Ja | 6081143070 | MEDIPLAST AB | 1000 | ST | 0.69 | Fri från PVC | Fri från latex
84439 | 20031111 | INSTRUMENTSKYDD PL 10,5X5CM VIKT | 15MM SLITS | CLINIPAK | Ja | 6081143170 | MEDIPLAST AB | 200 | ST | 1.27 | Fri från PVC | Fri från latex
84440 | 20031111 | INSTRUMENTSKYDD PL 10,5X5CM VIKT | 30MM SLITS | CLINIPAK | Ja | 6081143173 | MEDIPLAST AB | 200 | ST | 1.27 | Fri från PVC | Fri från latex
49255 | 20130301 | KAPELL F STERILVAGN | 715/460X1600X0,35MM RLE/50 | PE-HUV | Ja | 41462902 | JONSAC AB | 1 | RLE | 190 | Fri från PVC | Fri från latex
86368 | 20050901 | KAPELL F STERILVAGN | 1150/750X1950X0,03MM RLE/100 | PE-HUV | Ja | 41418406 | JONSAC AB | 1 | RLE | 550 | Fri från PVC | Fri från latex
53707 | 20160301 | KASSETT 100NX VÄTEPEROXID | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERRAD 100NX CASSETTE | Ja | 10144 | JOHNSON&JOHNSON AB | 2 | ST | 843 | Fri från PVC | Fri från latex
65879 | 20010508 | KASSETT 100S VÄTEPEROXID | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERRAD 100S CASSETTE | Ja | 10113 | JOHNSON&JOHNSON AB | 5 | ST | 730 | Fri från PVC | Fri från latex
49173 | 20130301 | KASSETT NX VÄTEPEROXID | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERRAD NX CASSETTE | Ja | 10133 | JOHNSON&JOHNSON AB | 5 | ST | 715 | Fri från PVC | Fri från latex
49193 | 20130301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 100X100CM | VIT/BLÅ FÖRSTÄRKT | ARJOWRAP 2 | Nej | 891100 | ONEMED SVERIGE AB | 250 | ST | 3.65 | Fri från PVC | Fri från latex
49198 | 20130301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 100x100CM | BLÅ/GRÖN FÖRSTÄRKT | ARJOWRAP 2 | Nej | 892100 | ONEMED SVERIGE AB | 250 | ST | 3.89 | Fri från PVC | Fri från latex
55201 | 20170301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 100X100CM | GRÖN/VIT | STERIKING | Nej | WI-SPC100GW | MEDIQ SVERIGE AB | 500 | ST | 2.17 | Fri från PVC | Fri från latex
55215 | 20170301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 100X100CM | BLÅ/GRÖN FÖRSTÄRKT | ARJOWRAP 2 | Nej | 231100 | ONEMED SVERIGE AB | 250 | ST | 5.3 | Fri från PVC | Fri från latex
49194 | 20130301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 120X120CM | BLÅ/VIT FÖRSTÄRKT | ARJOWRAP 2 | Nej | 891120 | ONEMED SVERIGE AB | 100 | ST | 5.25 | Fri från PVC | Fri från latex
49199 | 20130301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 120x120CM | BLÅ/GRÖN FÖRSTÄRKT | ARJOWRAP 2 | Nej | 892120 | ONEMED SVERIGE AB | 100 | ST | 5.55 | Fri från PVC | Fri från latex
55216 | 20170301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 120X120CM | BLÅ/GRÖN FÖRSTÄRKT | ARJOWRAP 2 | Nej | 231120 | ONEMED SVERIGE AB | 100 | ST | 7.65 | Fri från PVC | Fri från latex
49195 | 20130301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 137X137CM | VIT/BLÅ FÖRSTÄRKT | ARJOWRAP 2 | Nej | 891137 | ONEMED SVERIGE AB | 100 | ST | 6.95 | Fri från PVC | Fri från latex
55202 | 20170301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 50X50CM | GRÖN/VIT | STERIKING | Nej | WI-SPC50GW | MEDIQ SVERIGE AB | 500 | ST | 0.59 | Fri från PVC | Fri från latex
55203 | 20170301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 60X60CM | GRÖN/VIT | STERIKING | Nej | WI-SPC60GW | MEDIQ SVERIGE AB | 500 | ST | 0.82 | Fri från PVC | Fri från latex
49191 | 20130301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 75X75CM | VIT/BLÅ FÖRSTÄRKT | ARJOWRAP 2 | Nej | 891075 | ONEMED SVERIGE AB | 250 | ST | 2.1 | Fri från PVC | Fri från latex
49196 | 20130301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 75X75CM | BLÅ/GRÖN FÖRSTÄRKT | ARJOWRAP 2 | Nej | 892075 | ONEMED SVERIGE AB | 250 | ST | 2.28 | Fri från PVC | Fri från latex
55204 | 20170301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 75X75CM | GRÖN/VIT | STERIKING | Nej | WI-SPC75GW | MEDIQ SVERIGE AB | 500 | ST | 1.29 | Fri från PVC | Fri från latex
49197 | 20130301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 80X80CM | BLÅ/GRÖN FÖRSTÄRKT | ARJOWRAP 2 | Nej | 892080 | ONEMED SVERIGE AB | 250 | ST | 2.6 | Fri från PVC | Fri från latex
55205 | 20170301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 80X80CM | GRÖN/VIT | STERIKING | Nej | WI-SPC80GW | MEDIQ SVERIGE AB | 500 | ST | 1.39 | Fri från PVC | Fri från latex
55217 | 20170301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 80X80CM | BLÅ/GRÖN FÖRSTÄRKT | ARJOWRAP 2 | Nej | 023107X | ONEMED SVERIGE AB | 250 | ST | 3.4 | Fri från PVC | Fri från latex
55218 | 20170301 | PACKSKYNKE PP 60X60CM | DUBBELT KLASS II BLÅ | ARJOBOND 2 | Nej | 0C34060 | ONEMED SVERIGE AB | 125 | ST | 2.7 | Fri från PVC | Fri från latex
55220 | 20170301 | PACKSKYNKE PP 75X75CM | DUBBELT KLASS II BLÅ | ARJOBOND 2 | Nej | 0C34075 | ONEMED SVERIGE AB | 75 | ST | 3.95 | Fri från PVC | Fri från latex
55222 | 20170301 | PACKSKYNKE PP 90X90CM | DUBBELT KLASS IV BLÅ | ARJOBOND 4 | Nej | 0C39090 | ONEMED SVERIGE AB | 75 | ST | 8.9 | Fri från PVC | Fri från latex
55223 | 20170301 | PACKSKYNKE PP 100X100CM | DUBBELT KLASS IV BLÅ | ARJOBOND 4 | Nej | 0C39100 | ONEMED SVERIGE AB | 75 | ST | 9.26 | Fri från PVC | Fri från latex
55224 | 20170301 | PACKSKYNKE PP 120X120CM | DUBBELT KLASS IV BLÅ | ARJOBOND 4 | Nej | 0C39120 | ONEMED SVERIGE AB | 38 | ST | 13.29 | Fri från PVC | Fri från latex
55225 | 20170301 | PACKSKYNKE PP 137X137CM | DUBBELT KLASS IV BLÅ | ARJOBOND 4 | Nej | 0C39137 | ONEMED SVERIGE AB | 25 | ST | 13.33 | Fri från PVC | Fri från latex
55226 | 20170301 | PACKSKYNKE PP 137X183CM | DUBBELT KLASS IV BLÅ | ARJOBOND 4 | Nej | 0C3926C | ONEMED SVERIGE AB | 24 | ST | 29 | Fri från PVC | Fri från latex
55206 | 20170301 | PACKSKYNKE PP/CELL 100X100CM | BLÅ/GRÖN | STERIKING | Nej | WI-CW7100 | MEDIQ SVERIGE AB | 500 | ST | 4.75 | Fri från PVC | Fri från latex
55207 | 20170301 | PACKSKYNKE PP/CELL 120X120CM | BLÅ/GRÖN | STERIKING | Nej | WI-CW7120 | MEDIQ SVERIGE AB | 500 | ST | 6.79 | Fri från PVC | Fri från latex
44875 | 20090227 | PENNA F MÄRKN AV STERPÅSE/STEREMB | SVART TJOCK SPETS 1,0 | STERIKING | Ja | WI-MAR1T | MEDIQ SVERIGE AB | 10 | ST | 24 | Fri från PVC | Fri från latex
86555 | 20051118 | PENNA F MÄRKN AV STERPÅSE/STEREMB | SVART TUNN SPETS 0,75 | STERIKING | Ja | WI-MAR1 | MEDIQ SVERIGE AB | 10 | ST | 24 | Fri från PVC | Fri från latex
86551 | 20051118 | SKYDDSPÅSE PL 250X400MM | F VÄRMEFÖRSLUTNING | STERIKING | Ja | WI-CB3 | MEDIQ SVERIGE AB | 1000 | ST | 1.17 | Fri från PVC | Fri från latex
86553 | 20051118 | SKYDDSPÅSE PL 420X700MM | F VÄRMEFÖRSLUTNING | STERIKING | Ja | WI-CB6 | MEDIQ SVERIGE AB | 500 | ST | 3.2 | Fri från PVC | Fri från latex
86554 | 20051118 | SKYDDSPÅSE PL 500X800MM | F VÄRMEFÖRSLUTNING | STERIKING | Ja | WI-CB7 | MEDIQ SVERIGE AB | 500 | ST | 5.25 | Fri från PVC | Fri från latex
84932 | 20040430 | STERILEMB PA/PL 75MMX200M | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-R40 | MEDIQ SVERIGE AB | 4 | ST | 135 | Fri från PVC | Fri från latex
42949 | 20010101 | STERILEMB PA/PL 100MMX200M | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-R41 | MEDIQ SVERIGE AB | 1 | ST | 183 | Fri från PVC | Fri från latex
42950 | 20010101 | STERILEMB PA/PL 150MMX200M | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-R42 | MEDIQ SVERIGE AB | 1 | ST | 257 | Fri från PVC | Fri från latex
42951 | 20010101 | STERILEMB PA/PL 200MMX200M | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-R43 | MEDIQ SVERIGE AB | 1 | ST | 339 | Fri från PVC | Fri från latex
42952 | 20010101 | STERILEMB PA/PL 250MMX200M | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-R44 | MEDIQ SVERIGE AB | 1 | ST | 405 | Fri från PVC | Fri från latex
82460 | 20011119 | STERILEMB PA/PL 300MMX200M | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-R45 | MEDIQ SVERIGE AB | 1 | ST | 489 | Fri från PVC | Fri från latex
55208 | 20170301 | STERILEMB PA/PL 50MMX200M | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Nej | WI-R39 | MEDIQ SVERIGE AB | 1 | ST | 99 | Fri från PVC | Fri från latex
86541 | 20051118 | STERILEMB PA/PL 600MMX100M | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-R600/100 | MEDIQ SVERIGE AB | 1 | ST | 705 | Fri från PVC | Fri från latex
49241 | 20130301 | STERILEMB PP/PL 100MMX70M | F VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERRAD | Ja | 12410 | JOHNSON&JOHNSON AB | 1 | ST | 335 | Fri från PVC | Fri från latex
49235 | 20130301 | STERILEMB PP/PL 160MMX70M | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | Ja | 6099ULT16070 | MEDIPLAST AB | 2 | ST | 247 | Fri från PVC | Fri från latex
49251 | 20130301 | STERILEMB PP/PL 200MMX70M | F VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERRAD | Ja | 12420 | JOHNSON&JOHNSON AB | 1 | ST | 595 | Fri från PVC | Fri från latex
49236 | 20130301 | STERILEMB PP/PL 210MMX70M | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | Ja | 6099ULT21070 | MEDIPLAST AB | 2 | ST | 322 | Fri från PVC | Fri från latex
49252 | 20130301 | STERILEMB PP/PL 250MMX70M | F VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERRAD | Ja | 12425 | JOHNSON&JOHNSON AB | 1 | ST | 645 | Fri från PVC | Fri från latex
49237 | 20130301 | STERILEMB PP/PL 270MMX70M | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | Ja | 6099ULT27070 | MEDIPLAST AB | 1 | ST | 419 | Fri från PVC | Fri från latex
49239 | 20130301 | STERILEMB PP/PL 320MMX70M | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | Ja | 6099ULT32070 | MEDIPLAST AB | 1 | ST | 499 | Fri från PVC | Fri från latex
49253 | 20130301 | STERILEMB PP/PL 350MMX70M | F VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERRAD | Ja | 12435 | JOHNSON&JOHNSON AB | 2 | ST | 890 | Fri från PVC | Fri från latex
49240 | 20130301 | STERILEMB PP/PL 420MMX70M | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | Ja | 6099ULT42070 | MEDIPLAST AB | 1 | ST | 643 | Fri från PVC | Fri från latex
49254 | 20130301 | STERILEMB PP/PL 420MMX70M | F VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERRAD | Ja | 12442 | JOHNSON&JOHNSON AB | 2 | ST | 1330 | Fri från PVC | Fri från latex
55192 | 20170301 | STERILEMB PP/PL 470MMX70M | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | Nej | 6099ULT47070 | MEDIPLAST AB | 1 | ST | 623 | Fri från PVC | Fri från latex
55193 | 20170301 | STERILEMB PP/PL 520MMX70M | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | Nej | 6099ULT52070 | MEDIPLAST AB | 1 | ST | 649 | Fri från PVC | Fri från latex
49233 | 20130301 | STERILEMB PP/PL 90MMX70M | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | Ja | 6099ULT09070 | MEDIPLAST AB | 3 | ST | 150 | Fri från PVC | Fri från latex
49250 | 20130301 | STERILEMBPP/PL 150MMX70M | F VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERRAD | Ja | 12415 | JOHNSON&JOHNSON AB | 1 | ST | 415 | Fri från PVC | Fri från latex
72727 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 75X150MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S24 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.109 | Fri från PVC | Fri från latex
41980 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 75X200MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S2 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.139 | Fri från PVC | Fri från latex
41585 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 75X270MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S4 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.169 | Fri från PVC | Fri från latex
84912 | 20040430 | STERILPÅSE PA/PL 75X300MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S18 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.21 | Fri från PVC | Fri från latex
82454 | 20011119 | STERILPÅSE PA/PL 75X520MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S22 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.465 | Fri från PVC | Fri från latex
41589 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 100X200MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S3 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.18 | Fri från PVC | Fri från latex
41687 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 100X270MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S5 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.227 | Fri från PVC | Fri från latex
42753 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 100X300MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S8 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.279 | Fri från PVC | Fri från latex
82456 | 20011119 | STERILPÅSE PA/PL 100X350MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S19 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.332 | Fri från PVC | Fri från latex
42761 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 100X400MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S9 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.361 | Fri från PVC | Fri från latex
84927 | 20040430 | STERILPÅSE PA/PL 100X570MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S12 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.571 | Fri från PVC | Fri från latex
84928 | 20040430 | STERILPÅSE PA/PL 150X200MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S15 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.271 | Fri från PVC | Fri från latex
41587 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 150X270MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S6 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.333 | Fri från PVC | Fri från latex
42209 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 150X300MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S20 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.398 | Fri från PVC | Fri från latex
41717 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 150X350MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S26 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.451 | Fri från PVC | Fri från latex
73769 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 150X400MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S13 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.542 | Fri från PVC | Fri från latex
41982 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 150X520MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S28 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.873 | Fri från PVC | Fri från latex
84929 | 20040430 | STERILPÅSE PA/PL 160X600MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S34 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 1.095 | Fri från PVC | Fri från latex
41688 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 205X270MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S7 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.475 | Fri från PVC | Fri från latex
86535 | 20051118 | STERILPÅSE PA/PL 205X400MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S10 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.724 | Fri från PVC | Fri från latex
51839 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 205X440MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S10A | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.762 | Fri från PVC | Fri från latex
82458 | 20011119 | STERILPÅSE PA/PL 205X600MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S35 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 1.786 | Fri från PVC | Fri från latex
86536 | 20051118 | STERILPÅSE PA/PL 205X700MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S2070 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 1.774 | Fri från PVC | Fri från latex
73295 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 250X380MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S16 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.825 | Fri från PVC | Fri från latex
42754 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 250X500MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S11 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 1.089 | Fri från PVC | Fri från latex
55209 | 20170301 | STERILPÅSE PA/PL 250X500MM | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERIKING | Nej | WI-LTS2550 | MEDIQ SVERIGE AB | 200 | ST | 4.95 | Fri från PVC | Fri från latex
82459 | 20011119 | STERILPÅSE PA/PL 250X600MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S36 | MEDIQ SVERIGE AB | 500 | ST | 3.81 | Fri från PVC | Fri från latex
84930 | 20040430 | STERILPÅSE PA/PL 270X440MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S30 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 1.14 | Fri från PVC | Fri från latex
72584 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 300X500MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S21 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 1.29 | Fri från PVC | Fri från latex
49623 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 420X600MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S32 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 2.19 | Fri från PVC | Fri från latex
41716 | 20010101 | STERILPÅSE PA/PL 50X250MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | Ja | WI-S1 | MEDIQ SVERIGE AB | 100 | ST | 0.119 | Fri från PVC | Fri från latex
49219 | 20130301 | STERILPÅSE PL/FÖRST CELL 270X440MM | FÖRLÄNGD HÅLLBARHET T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING TEX-LINE | Nej | WI-SNW2744 | MEDIQ SVERIGE AB | 500 | ST | 2.18 | Fri från PVC | Fri från latex
49220 | 20130301 | STERILPÅSE PL/FÖRST CELL 320X500MM | FÖRLÄNGD HÅLLBARHET T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING TEX-LINE | Nej | WI-SNW3250 | MEDIQ SVERIGE AB | 500 | ST | 2.85 | Fri från PVC | Fri från latex
49221 | 20130301 | STERILPÅSE PL/FÖRST CELL 420X600MM | FÖRLÄNGD HÅLLBARHET T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING TEX-LINE | Nej | WI-SNW4260 | MEDIQ SVERIGE AB | 300 | ST | 4.41 | Fri från PVC | Fri från latex
49222 | 20130301 | STERILPÅSE PL/FÖRST CELL 500X700MM | FÖRLÄNGD HÅLLBARHET T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING TEX-LINE | Nej | WI-SNW5075 | MEDIQ SVERIGE AB | 200 | ST | 6.4 | Fri från PVC | Fri från latex
55210 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 100X250MM | F VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERIKING | Nej | WI-LTS1025 | MEDIQ SVERIGE AB | 200 | ST | 1.15 | Fri från PVC | Fri från latex
55194 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 120X400MM | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | Nej | 6098ULT01240 | MEDIPLAST AB | 1000 | ST | 1.7 | Fri från PVC | Fri från latex
55195 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 160X340MM | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | Nej | 6098ULT01634 | MEDIPLAST AB | 1000 | ST | 1.9 | Fri från PVC | Fri från latex
55211 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 200X500MM | F VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERIKING | Nej | WI-LTS2065 | MEDIQ SVERIGE AB | 200 | ST | 5.85 | Fri från PVC | Fri från latex
55212 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 205X380MM | F VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERIKING | Nej | WI-LTS2038 | MEDIQ SVERIGE AB | 200 | ST | 2.95 | Fri från PVC | Fri från latex
55196 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 225X420MM | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | Nej | 6098ULT02242 | MEDIPLAST AB | 500 | ST | 5.4 | Fri från PVC | Fri från latex
55197 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 285X450MM | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | Nej | 6098ULT02845 | MEDIPLAST AB | 500 | ST | 7.95 | Fri från PVC | Fri från latex
55198 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 320X500MM | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | Nej | 6098ULT03250 | MEDIPLAST AB | 500 | ST | 9.8 | Fri från PVC | Fri från latex
55199 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 380X450MM | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | Nej | 6098ULT03845 | MEDIPLAST AB | 500 | ST | 10.3 | Fri från PVC | Fri från latex
55200 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 380X690MM | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | Nej | 6098ULT03869 | MEDIPLAST AB | 400 | ST | 19.9 | Fri från PVC | Fri från latex
55213 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 75X200MM | F VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERIKING | Nej | WI-LTS7520 | MEDIQ SVERIGE AB | 200 | ST | 0.69 | Fri från PVC | Fri från latex

## Nyheter
Artnr | NyDatum | Benämning 1 | Benämning 2 | ProdNamn | LevArtNr | MBE Kund | Enhet | PrisPerEnhet | PVC | Latex
55189 | 20170301 | ADAPTER 1MM F BOOSTER | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERRAD | 15401 | 50 | ST | 5.32 | Fri från PVC | Fri från latex
55227 | 20170301 | AUTOKLAVTEJP M INDIKERING 18MMX50M | T ÅNGAUTOKLAV | BROWNE | 0162AB | 1 | ST | 22.33 | Fri från PVC | Fri från latex
55228 | 20170301 | AUTOKLAVTEJP M INDIKERING 18MMX50M | T ÅNGAUTOKLAV EXTRA FÄSTANDE | BROWNE | 0167AB | 1 | ST | 22.56 | Fri från PVC | Fri från latex
55187 | 20170301 | AUTOKLAVTEJP M INDIKERING 18MMX55M | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | COMPLY | 1228 | 1 | ST | 129 | Fri från PVC | Fri från latex
55190 | 20170301 | AUTOKLAVTEJP M INDIKERING 24MMX50M | T ÅNGAUTOKLAV | AMCOR SPS | 6030002450 | 1 | ST | 21.5 | Fri från PVC | Fri från latex
55229 | 20170301 | AUTOKLAVTEJP M INDIKERING 24MMX50M | T ÅNGAUTOKLAV EXTRA FÄSTANDE | BROWNE | 0168AB | 1 | ST | 29.32 | Fri från PVC | Fri från latex
55191 | 20170301 | AUTOKLAVTEJP M INDIKERING 24MMX55M | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | CLINIPAK | LF25TAPE3390PLAS | 1 | ST | 111 | Fri från PVC | Fri från latex
55230 | 20170301 | AUTOKLAVTEJP M INDIKERING 24MMX55M | T ÅNGAUTOKLAV | BROWNE | 0163AB | 1 | ST | 27.5 | Fri från PVC | Fri från latex
55231 | 20170301 | AUTOKLAVTEJP U INDIKERING 18MMX50M | T ÅNGAUTOKLAV | BROWNE | 0160AB | 1 | ST | 15.3 | Fri från PVC | Fri från latex
55188 | 20170301 | ELEKTRONISKT TESTSYSTEM | T ÅNGAUTOKLAV | ETS | 4208 | 1 | ST | 14495 | Fri från PVC | Fri från latex
55214 | 20170301 | FUKTABS PAPPER 200X300MM | VIT 100% CELLULOSA | STERISHEET ARJO LINER | 095716Y | 500 | ST | 0.22 | Fri från PVC | Fri från latex
55232 | 20170301 | INDIKATOR BIOL SPORPROV | T ÅNGAUTOKLAV | BROWNE | 2232AB | 100 | ST | 16 | Fri från PVC | Fri från latex
55233 | 20170301 | INDIKATOR LASTKONTR | 134° 7MIN-121° 15MIN T ÅNGAUTOKLAV | BROWNE | 3725AB | 200 | ST | 1.16 | Fri från PVC | Fri från latex
55234 | 20170301 | INDIKATOR ÅNGPEN TEST | T STOR ÅNGAUTOKLAV | BROWNE | 2352 AB | 20 | ST | 20 | Fri från PVC | Fri från latex
55201 | 20170301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 100X100CM | GRÖN/VIT | STERIKING | WI-SPC100GW | 500 | ST | 2.17 | Fri från PVC | Fri från latex
55215 | 20170301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 100X100CM | BLÅ/GRÖN FÖRSTÄRKT | ARJOWRAP 2 | 231100 | 250 | ST | 5.3 | Fri från PVC | Fri från latex
55216 | 20170301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 120X120CM | BLÅ/GRÖN FÖRSTÄRKT | ARJOWRAP 2 | 231120 | 100 | ST | 7.65 | Fri från PVC | Fri från latex
55202 | 20170301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 50X50CM | GRÖN/VIT | STERIKING | WI-SPC50GW | 500 | ST | 0.59 | Fri från PVC | Fri från latex
55203 | 20170301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 60X60CM | GRÖN/VIT | STERIKING | WI-SPC60GW | 500 | ST | 0.82 | Fri från PVC | Fri från latex
55204 | 20170301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 75X75CM | GRÖN/VIT | STERIKING | WI-SPC75GW | 500 | ST | 1.29 | Fri från PVC | Fri från latex
55205 | 20170301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 80X80CM | GRÖN/VIT | STERIKING | WI-SPC80GW | 500 | ST | 1.39 | Fri från PVC | Fri från latex
55217 | 20170301 | PACKSKYNKE CELL/CELL 80X80CM | BLÅ/GRÖN FÖRSTÄRKT | ARJOWRAP 2 | 023107X | 250 | ST | 3.4 | Fri från PVC | Fri från latex
55218 | 20170301 | PACKSKYNKE PP 60X60CM | DUBBELT KLASS II BLÅ | ARJOBOND 2 | 0C34060 | 125 | ST | 2.7 | Fri från PVC | Fri från latex
55220 | 20170301 | PACKSKYNKE PP 75X75CM | DUBBELT KLASS II BLÅ | ARJOBOND 2 | 0C34075 | 75 | ST | 3.95 | Fri från PVC | Fri från latex
55222 | 20170301 | PACKSKYNKE PP 90X90CM | DUBBELT KLASS IV BLÅ | ARJOBOND 4 | 0C39090 | 75 | ST | 8.9 | Fri från PVC | Fri från latex
55223 | 20170301 | PACKSKYNKE PP 100X100CM | DUBBELT KLASS IV BLÅ | ARJOBOND 4 | 0C39100 | 75 | ST | 9.26 | Fri från PVC | Fri från latex
55224 | 20170301 | PACKSKYNKE PP 120X120CM | DUBBELT KLASS IV BLÅ | ARJOBOND 4 | 0C39120 | 38 | ST | 13.29 | Fri från PVC | Fri från latex
55225 | 20170301 | PACKSKYNKE PP 137X137CM | DUBBELT KLASS IV BLÅ | ARJOBOND 4 | 0C39137 | 25 | ST | 13.33 | Fri från PVC | Fri från latex
55226 | 20170301 | PACKSKYNKE PP 137X183CM | DUBBELT KLASS IV BLÅ | ARJOBOND 4 | 0C3926C | 24 | ST | 29 | Fri från PVC | Fri från latex
55206 | 20170301 | PACKSKYNKE PP/CELL 100X100CM | BLÅ/GRÖN | STERIKING | WI-CW7100 | 500 | ST | 4.75 | Fri från PVC | Fri från latex
55207 | 20170301 | PACKSKYNKE PP/CELL 120X120CM | BLÅ/GRÖN | STERIKING | WI-CW7120 | 500 | ST | 6.79 | Fri från PVC | Fri från latex
55208 | 20170301 | STERILEMB PA/PL 50MMX200M | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | WI-R39 | 1 | ST | 99 | Fri från PVC | Fri från latex
55192 | 20170301 | STERILEMB PP/PL 470MMX70M | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | 6099ULT47070 | 1 | ST | 623 | Fri från PVC | Fri från latex
55193 | 20170301 | STERILEMB PP/PL 520MMX70M | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | 6099ULT52070 | 1 | ST | 649 | Fri från PVC | Fri från latex
55209 | 20170301 | STERILPÅSE PA/PL 250X500MM | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERIKING | WI-LTS2550 | 200 | ST | 4.95 | Fri från PVC | Fri från latex
55210 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 100X250MM | F VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERIKING | WI-LTS1025 | 200 | ST | 1.15 | Fri från PVC | Fri från latex
55194 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 120X400MM | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | 6098ULT01240 | 1000 | ST | 1.7 | Fri från PVC | Fri från latex
55195 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 160X340MM | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | 6098ULT01634 | 1000 | ST | 1.9 | Fri från PVC | Fri från latex
55211 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 200X500MM | F VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERIKING | WI-LTS2065 | 200 | ST | 5.85 | Fri från PVC | Fri från latex
55212 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 205X380MM | F VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERIKING | WI-LTS2038 | 200 | ST | 2.95 | Fri från PVC | Fri från latex
55196 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 225X420MM | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | 6098ULT02242 | 500 | ST | 5.4 | Fri från PVC | Fri från latex
55197 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 285X450MM | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | 6098ULT02845 | 500 | ST | 7.95 | Fri från PVC | Fri från latex
55198 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 320X500MM | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | 6098ULT03250 | 500 | ST | 9.8 | Fri från PVC | Fri från latex
55199 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 380X450MM | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | 6098ULT03845 | 500 | ST | 10.3 | Fri från PVC | Fri från latex
55200 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 380X690MM | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | 6098ULT03869 | 400 | ST | 19.9 | Fri från PVC | Fri från latex
55213 | 20170301 | STERILPÅSE PP/PL 75X200MM | F VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERIKING | WI-LTS7520 | 200 | ST | 0.69 | Fri från PVC | Fri från latex

## Borttaget och utgående
Artnr | Benämning 1 | Benämning 2 | ProdNamn | LevArtNr | LevNamn | MBE Kund | Enhet | PrisPerEnhet | PVC | Latex | ÄndrBeskr | ErsAv
82430 | AUTOKLAVDIAGRAM 0-150GR | VECKAT PAPPER -1-+4 BAR | HONEYWELL/METRASKRIVARE | 570011803 | GETINGE SVERIGE AB | 1 | ST | 170 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, låg förbrukning | 0
82438 | AUTOKLAVDIAGRAM 0-150GR | VECKAT PAPPER -1-+4 BAR | JUMO LOGOLINE 500 | 570121304 | GETINGE SVERIGE AB | 1 | ST | 203 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, låg förbrukning | 0
52328 | AUTOKLAVDIAGRAM 0-150GR Ø185MM | CIRKULÄR -1-+5 BAR | KIHLSTRÖMS LILLA | 460402148 | GETINGE SVERIGE AB | 100 | ST | 5.5 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, låg förbrukning | 0
49171 | AUTOKLAVTEJP M INDIKERING 18MMX50M | F VISKOS MATERIAL T ÅNGAUTOKLAV | SPS | 6031001950VE | MEDIPLAST AB | 1 | ST | 26.31 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55227 | 0
40366 | AUTOKLAVTEJP M INDIKERING 18MMX55M | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | STERRAD SEALSURE | 14202 | JOHNSON&JOHNSON AB | 1 | ST | 155 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55187 | 0
72715 | AUTOKLAVTEJP M INDIKERING 18MMX55M | F VISKOS MATERIAL T ÅNGAUTOKLAV | 3M COMPLY | 1355-18 | 3M SVENSKA AB | 1 | ST | 25.14 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55228 | 0
82554 | AUTOKLAVTEJP M INDIKERING 18MMX55M | F PP MATERIAL T ÅNGAUTOKLAV | 3M COMPLY | 1322-18 | 3M SVENSKA AB | 1 | ST | 25.14 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55228 | 0
49172 | AUTOKLAVTEJP U INDIKERING 18MMX50M | F VISKOS MATERIAL T ÅNGAUTOKLAV | SPS | 6030001950 | MEDIPLAST AB | 1 | ST | 16.11 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55231 | 0
49170 | AUTOKLAVTEJP U INDIKERING 19MMX50M | F VISKOS MATERIAL T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | 070500/19 | ONEMED SVERIGE AB | 1 | ST | 10.85 | Fri från PVC | Innehåller latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55231 | 0
84340 | BORSTE METALL DUBBEL BORSTRAD | AUTOKLAVERBAR |  | ALB | TEUBER BLOMDAHL | 1 | ST | 112 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, låg förbrukning | 0
84339 | BORSTE METALL ENKEL BORSTRAD | AUTOKLAVERBAR |  | GB4 | TEUBER BLOMDAHL | 1 | ST | 98 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, låg förbrukning | 0
49181 | HÅLLARE BLÅ INDIKATOR ÅNGPEN TEST | PCD T ÅNGAUTOKLAV | GKE | G211-151 | MEDIQ SVERIGE AB | 1 | ST | 1640.138 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, låg förbrukning | 0
49177 | HÅLLARE ORANGE INDIKATOR LASTKONTR | PCD T ÅNGAUTOKLAV | GKE | G200-021 | MEDIQ SVERIGE AB | 1 | ST | 855.0225 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, låg förbrukning | 0
43074 | INDIKATOR BIOL SPORPROV | T ÅNGAUTOKLAV | 3M ATTEST | 1262 | 3M SVENSKA AB | 25 | ST | 16.24 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55232 | 0
44886 | INDIKATOR LASTKONTR | 134°3/7MIN-121°15MIN T ÅNGAUTOKLAV | GKE | G211-241 | MEDIQ SVERIGE AB | 2000 | ST | 0.9679 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55233
70838 | INDIKATOR ÅNGPEN TEST | T STOR ÅNGAUTOKLAV | 3M COMPLY | 1301 | 3M SVENSKA AB | 20 | ST | 28.58 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55234 | 0
44891 | INDIKATORSET BLÅ ÅNGPEN TEST PCD | HÅLLARE O 100ST STRIP T ÅNGAUTOKLAV | GKE | G211-150 | MEDIQ SVERIGE AB | 1 | ST | 2446.763 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, låg förbrukning | 0
49178 | INDIKATORSET ORANGE LASTKONT PCD | HÅLLARE O 100ST STRIP T ÅNGAUTOKLAV | GKE | G211-263 | MEDIQ SVERIGE AB | 1 | ST | 1532.588 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, låg förbrukning | 0
46501 | LUFTFILTER T ÅNGAUTOKLAV |  | GETINGE | 470788801 | GETINGE SVERIGE AB | 1 | ST | 866 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, låg förbrukning | 0
44877 | PACKSKYNKE PP 60X60CM | DUBBELT KLASS II BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H200 | 6034174 | MEDIPLAST AB | 240 | ST | 2.79 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55218
86529 | PACKSKYNKE PP 60X60CM | DUBBELT KLASS I BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H100 | 6034178 | MEDIPLAST AB | 240 | ST | 2.94 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55218
40124 | PACKSKYNKE PP 76X76CM | DUBBELT KLASS I BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H100 | 6034176 | MEDIPLAST AB | 144 | ST | 4.08 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55220 | 0
43266 | PACKSKYNKE PP 76X76CM | DUBBELT KLASS II BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H200 | 6034175 | MEDIPLAST AB | 144 | ST | 4.62 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55220 | 0
44878 | PACKSKYNKE PP 91X91CM | DUBBELT KLASS II BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H200 | 6034185 | MEDIPLAST AB | 144 | ST | 6.95 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55222 | 0
44879 | PACKSKYNKE PP 91X91CM | DUBBELT KLASS IV BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H400 | 6034158 | MEDIPLAST AB | 72 | ST | 8.21 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55222
86530 | PACKSKYNKE PP 91X91CM | DUBBELT KLASS III BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H300 | 6034160 | MEDIPLAST AB | 144 | ST | 7.13 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55222
86531 | PACKSKYNKE PP 91X91CM | DUBBELT KLASS I BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H100 | 6034194 | MEDIPLAST AB | 144 | ST | 5.63 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55222
43273 | PACKSKYNKE PP 101X101CM | DUBBELT KLASS II BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H200 | 6034186 | MEDIPLAST AB | 120 | ST | 8.51 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55223 | 0
44880 | PACKSKYNKE PP 101X101CM | DUBBELT KLASS IV BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H400 | 6034184 | MEDIPLAST AB | 72 | ST | 10.67 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55223 | 0
86532 | PACKSKYNKE PP 101X101CM | DUBBELT KLASS I BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H100 | 6034200 | MEDIPLAST AB | 120 | ST | 7.18 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55223 | 0
86533 | PACKSKYNKE PP 101X101CM | DUBBELT KLASS III BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H300 | 6034189 | MEDIPLAST AB | 96 | ST | 8.69 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55223 | 0
49201 | PACKSKYNKE PP 114X114CM | DUBBELT KLASS I BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H100 | 6034188 | MEDIPLAST AB | 120 | ST | 9.27 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55223
49212 | PACKSKYNKE PP 114X114CM | DUBBELT KLASS III BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H300 | 6034159 | MEDIPLAST AB | 48 | ST | 11.27 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55223
49216 | PACKSKYNKE PP 114X114CM | DUBBELT KLASS IV BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H400 | 6034157 | MEDIPLAST AB | 48 | ST | 14.33 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55223
49583 | PACKSKYNKE PP 121X121CM | DUBBELT KLASS IV BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H400 | 6034145 | MEDIPLAST AB | 48 | ST | 15.28 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55224 | 0
86534 | PACKSKYNKE PP 121X121CM | DUBBELT KLASS III BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H300 | 6034181 | MEDIPLAST AB | 96 | ST | 12.11 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55224 | 0
49202 | PACKSKYNKE PP 121X121CM | DUBBELT KLASS I BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H100 | 6034161 | MEDIPLAST AB | 120 | ST | 10.01 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55224
49204 | PACKSKYNKE PP 121X121CM | DUBBELT KLASS II BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H200 | 6034149 | MEDIPLAST AB | 48 | ST | 11.75 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55224
49203 | PACKSKYNKE PP 137X137CM | DUBBELT KLASS I BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H100 | 6034172 | MEDIPLAST AB | 96 | ST | 12.59 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55225
49206 | PACKSKYNKE PP 137X137CM | DUBBELT KLASS II BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H200 | 6034187 | MEDIPLAST AB | 48 | ST | 14.51 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55225
49213 | PACKSKYNKE PP 137X137CM | DUBBELT KLASS III BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H300 | 6034182 | MEDIPLAST AB | 48 | ST | 16.6 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55225
49217 | PACKSKYNKE PP 137X137CM | DUBBELT KLASS IV BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H400 | 6034146 | MEDIPLAST AB | 48 | ST | 21.1 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55225
49209 | PACKSKYNKE PP 137X182CM | DUBBELT KLASS II BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H200 | 6034168 | MEDIPLAST AB | 48 | ST | 20.98 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55226
49214 | PACKSKYNKE PP 137X182CM | DUBBELT KLASS III BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H300 | 6034190 | MEDIPLAST AB | 48 | ST | 28.17 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55226
49218 | PACKSKYNKE PP 137X182CM | DUBBELT KLASS IV BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H400 | 6034191 | MEDIPLAST AB | 24 | ST | 29.13 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55226
49200 | PACKSKYNKE PP 50x50CM | DUBBELT KLASS I BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H100 | 6034192 | MEDIPLAST AB | 480 | ST | 1.7 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55218
49210 | PACKSKYNKE PP 60X60CM | DUBBELT KLASS III BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H300 | 6034171 | MEDIPLAST AB | 240 | ST | 3.19 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55215
49215 | PACKSKYNKE PP 60X60CM | DUBBELT KLASS IV BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H400 | 6034183 | MEDIPLAST AB | 120 | ST | 4.5 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55218
49211 | PACKSKYNKE PP 76X76CM | DUBBELT KLASS III BLÅ/VIT | HALYARD QUICK CHECK H300 | 6034173 | MEDIPLAST AB | 144 | ST | 4.92 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55220
51310 | PACKSKYNKE VISKOS/PP 100X100CM | GRÖN/BLÅ | ARJORAD 2 PLATINUM | 026909X | ONEMED SVERIGE AB | 200 | ST | 5.9128 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55206 | 0
51309 | PACKSKYNKE VISKOS/PP 120X120CM | GRÖN/BLÅ | ARJORAD 2 PLATINUM | 026910X(410517) | ONEMED SVERIGE AB | 100 | ST | 8.4697 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55207 | 0
49190 | PACKSKYNKE VISKOS/VISKOS 100X100CM | GRÖN/VIT | STERISHEET | 237100 | ONEMED SVERIGE AB | 250 | ST | 2.3651 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55201 | 0
49186 | PACKSKYNKE VISKOS/VISKOS 50X50CM | GRÖN/VIT | STERISHEET | 410502 | ONEMED SVERIGE AB | 500 | ST | 0.6286 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55202 | 0
49187 | PACKSKYNKE VISKOS/VISKOS 60X60CM | GRÖN/VIT | STERISHEET | 410503 | ONEMED SVERIGE AB | 500 | ST | 0.9056 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55203 | 0
49188 | PACKSKYNKE VISKOS/VISKOS 75X75CM | GRÖN/VIT | STERISHEET | 410504 | ONEMED SVERIGE AB | 250 | ST | 1.4063 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55204 | 0
49189 | PACKSKYNKE VISKOS/VISKOS 80X80CM | GRÖN/VIT | STERISHEET | 410505 | ONEMED SVERIGE AB | 250 | ST | 1.5448 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55205 | 0
49192 | PACKSKYNKE VISKOS/VISKOS 80X80CM | BLÅ/VIT FÖRSTÄRKT BLÅ | STERISHEET | 410510 | ONEMED SVERIGE AB | 250 | ST | 2.3651 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 49191
52327 | PENNA GRÖN T SKRIVARE | KORT PENNA ÅNGA CITOMAT | KIHLSTRÖMS LILLA | 466604614 | GETINGE SVERIGE AB | 1 | ST | 220 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, låg förbrukning | 0
82435 | PENNA GRÖN T SKRIVARE | KORT PENNA ÅNGA | JUMO LOGOLINE 500 | 570121306 | GETINGE SVERIGE AB | 1 | ST | 296 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, låg förbrukning | 0
52326 | PENNA RÖD T SKRIVARE | LÅNG PENNA ÅNGA CITOMAT | KIHLSTRÖMS LILLA | 466604615 | GETINGE SVERIGE AB | 1 | ST | 220 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, låg förbrukning | 0
82436 | PENNA RÖD T SKRIVARE | LÅNG PENNA ÅNGA | JUMO LOGOLINE 500 | 570121305 | GETINGE SVERIGE AB | 1 | ST | 270 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, låg förbrukning | 0
86550 | SKYDDSPÅSE PL 150X270MM | F VÄRMEFÖRSLUTNING | STERIKING | CB1 | ONEMED SVERIGE AB | 1000 | ST | 0.79 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, låg förbrukning | 0
42947 | STERILEMBALLAGE PA/PL 50MMX200M | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | R39 | ONEMED SVERIGE AB | 1 | ST | 104 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, vid saldo 0 ersätts av 55208 | 0
49234 | STERILEMBALLAGE PA/PL 120MMX70M | F ÅNG/ VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | SPS ULTRA | 6099ULT12070 | MEDIPLAST AB | 2 | ST | 186.85 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, låg förbrukning | 0
86542 | STERILEMBALLAGE PA/PL 350MMX200M | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | R46 | ONEMED SVERIGE AB | 1 | ST | 755 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, låg förbrukning | 0
86543 | STERILEMBALLAGE PA/PL 400MMX200M | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | R47 | ONEMED SVERIGE AB | 1 | ST | 845 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, låg förbrukning | 0
49223 | STERILPÅSE NW/PL 500X600MM | FÖRLÄNGD HÅLLBARHET T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING TEX-LINE | SNW5065 | ONEMED SVERIGE AB | 200 | ST | 7.8 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 49222
49229 | STERILPÅSE PA/PL 100X260MM | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | POUCHES WITH CHEM IND | 12526U | JOHNSON&JOHNSON AB | 250 | ST | 1.22 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55210
49231 | STERILPÅSE PA/PL 200X400MM | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | POUCHES WITH CHEM IND | 12541U | JOHNSON&JOHNSON AB | 250 | ST | 3.25 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55212
49232 | STERILPÅSE PA/PL 250X480MM | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | POUCHES WITH CHEM IND | 12548U | JOHNSON&JOHNSON AB | 200 | ST | 4.22 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55209
82461 | STERILPÅSE PA/PL 420X500MM | T ÅNGAUTOKLAV | STERIKING | S31 | ONEMED SVERIGE AB | 500 | ST | 2.25 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, låg förbrukning | 0
49228 | STERILPÅSE PA/PL 75X200MM | T VÄTEPEROXIDAUTOKLAV | POUCHES WITH CHEM IND | 12521U | JOHNSON&JOHNSON AB | 500 | ST | 0.72 | Fri från PVC | Fri från latex | Borttagen, Ersatt av | 55213
40041 | STRIPS F BLÅ HÅLLARE ÅNGPEN TEST | PCD T ÅNGAUTOKLAV | GKE | G211-112 | MEDIQ SVERIGE AB | 250 | ST | 20.3269 | Fri från PVC | Fri från latex | UtgMark, låg förbrukning | 0